| Паспорт комплексной безопасности МБДОУ № 167 |
| --- |
|  | № п/п | Наименование учреждения (организации) | Форма собственности учреждения (организации) | Организационно-правовая форма | Адрес места нахождения юридического лица | Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей (с ведением образовательного процесса), его наименование, контактный телефон |
|  |  |  | федеральная | собственность субъекта | муниципальная | частная | иная форма |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | МБДОУ"Детский сад комбинированного вида № 167" |  |  | 1 |  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение | г. Иваново, пр. Строителей, д.42 | г. Иваново, пр. Строителей, д.42 |

| Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов при их наличии, контактные телефоны | Год постройки здания (корпуса) |  | Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса) | Численность граждан (пациентов) персонала, проживающих в здании (корпусе) учреждения (организации); для объектов образования без круглосуточного пребывания людей - численность обучающихся и персонала | Автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этажность здания (корпуса) |  |  | имеется | отсутствует | неисправна |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Заведующий - Михайлова Светлана Владимировна | 1967 | 2 | нет | 292 | 1 |  |  |

| Тип автоматической пожарной сигнализации | Охранная сигнализация в здании (корпусе) | Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе) | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе) | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проводная | беспроводная | беспроводная по радиоканалу МЧС России | имеется | отсутствует | неисправна | имеется | отсутствует | неисправна | имеется | отсутствует | неисправна | проводная | беспроводная | беспроводная по радиоканалу МЧС России | имеется | отсутствует | неисправна |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

| Внутреннее противопожарное водоснабжение здание (корпуса) | Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе) | Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны | Количество срабатываний систем противопожарной защиты | Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса) | Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| имеется | отсутствует | неисправна | имеется | отсутствует | неисправен | проводная | беспроводная | беспроводная по радиоканалу МЧС России | проводной, | из них ложных | беспроводной | из них ложных | по радиоканалу МЧС России | из них ложных | имеется | отсутствует | неисправна | имеются | отсутствуют | обеспечены не в полном объеме |
| 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

| Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | Текущее состояне здания (корпуса) | Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по разным адресам) | Наличие металлических входных дверей в здание (корпусе) | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) | Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса) | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе) | Находится на расстоянии, обеспечивающем ( не обеспечивающем ) своевременное прибытие ближайлшего подразделения пожарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| имеются | отсутствуют | обеспечены не в полном объеме | находится в исправном состоянии | признано ветхим | нуждается в реконструкции | находится в аварийном состоянии | имеется | отсутствует | имеются | отсутствуют | имеется | отсутствует | имеется | отсутствует | соответствуют | не соответствуют | обеспечивающем | не обеспечивающем |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | в ночное время-сторож, в дневное-ООО "Тауэр" |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |